Investice do rybochovného objektu

Navrhované projekty rybí farmy jsou koncipovány jako samostatné rybochovné objekty pro produkci plůdku (umělou reprodukci generačních matečních ryb).

Samostatně ve specializovaných rybích líhní s následnou inkubací jiker s odchovem na oteplené vodě od váčkového plůdku – juvenilních embryí až po odchov plůdku, ročka a násad ve venkovních bazénech průtočného typu.

## Objekt rybí líhně zahrnuje stavby a zařízení

### 1. Vlastní budovu rybí líhně s následujícími soubory

- zdroj vody a čerpací zařízení

- zásobní vodojem s minimální havarijní zásobou vody pro odchovné bazény

- technologii vodního hospodářství s rozvodem vody k rybochovným bazénům

- rybářskou technologii pro reprodukci matečných ryb, inkubaci jiker a vlastní rybochovné bazény

- rozvod vzduchu, aerační prvky a vzduchové dmychadlo

- vnitřní kyslíkové hospodářství (rozvodné potrubí a regulace, oxigenační prvky a spec. mikropórezní hadice na obohacování vody kyslíkem, zařízení na centrální sycení vody kyslíkem)

- měření a regulace vodního hospodářství

- tepelné hospodářství

- sklad krmiv

- sklad pomocného materiálu rybářského nářadí a pomůcek

- záložní zdroj produ

### 2. Venkovní kruhové bazény

- venkovní kruhové bazény pro odchov plůdku + vodní hospodářství

### 3. Rozvod vzduchu, regulace, aerační prvky a mikropórezní hadice na aeraci vody na bazénech

### 4. Vnější kyslíkové hospodářství

- zásobní zdroj tekutého kyslíku nebo zařízení na získávání kyslíku ze vzduchu – oxigenerátor

- zplynovač tekutého kyslíku

- redukční ventil a rozvodné kyslíkové potrubí

- uzavírací armatury a průtokoměry pro jednotlivé odchovné bazény

- mikropórezní kyslíkové hadice pro aplikaci kyslíku do vody

### 5. Kafilerní box

### 6. Kalové hospodářství

- likvidace odpadních vod a odpadů z provozu rybí farmy

## Odchov ročka, násad a tržních ryb jeseterů

### Venkovní kruhové bazény pro odchov ryb

- + vodní hospodářství – trubní rozvod přítokové vody do bazénů

- - trubní rozvod odpadní vody z bazénů