| jmenovité napětí | 230 V, 50 Hz |
| --- | --- |
| el. třída spotřebiče | II |
| krytí | IP 67 |

| rozměr v mm | jmenovitý příkon | hmotnost |
| --- | --- | --- |
| 1000 x 400 | 70 W, 90 W | 5,5 kg |
| 900 x 400 | 60 W, 80 W | 5,- kg |
| 800 x 400 | 50 W, 70 W | 4,5 kg |
| 700 x 400 | 40 W, 50 W | 4,- kg |
| 600 x 400 | 30 W, 45 W | 3,5 kg |
| 500 x 400 | 25 W, 35 W | 3,- kg |